淮北师范大学滨湖校区楼宇化粪池一览表

| 序号 | 楼宇名称 | 位置 | 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼南楼 | 南侧 | 1 |  |
| 2 | 行政楼北楼 | 北侧 | 1 |  |
| 3 | 特教楼A、B、C楼 | 各楼北侧 | 3 |  |
| 4 | 文源楼A、B、C楼 | 各楼北侧 | 3 |  |
| 5 | 文津楼A、B楼 | 西南角 | 1 |  |
| 6 | 文津楼C楼 | 北侧路上 | 1 |  |
| 7 | 第一运动场 | 看台西侧 | 1 |  |
| 8 | 第二运动场 | 看台东侧 | 1 |  |
| 9 | 1#学生公寓 | 西侧 | 1 |  |
| 10 | 2#学生公寓 | 西侧 | 1 |  |
| 11 | 3#学生公寓 | 西栅栏外 | 1 |  |
| 12 | 4#学生公寓 | 北栅栏外 | 1 |  |
| 13 | 5#学生公寓 | 西侧 | 1 |  |
| 14 | 6#学生公寓 | 西侧 | 1 |  |
| 15 | 7#学生公寓 | 东北角 | 1 |  |
| 16 | 8#学生公寓 | 北侧 | 1 |  |
| 17 | 9#学生公寓 | 东北角 | 1 |  |
| 18 | 10#学生公寓 | 西北角 | 1 |  |
| 19 | 11#学生公寓 | 东北角 | 1 |  |
| 20 | 12#学生公寓 | 西北角 | 1 |  |
| 21 | 13#学生公寓 | 东北角 | 1 |  |
| 22 | 青年教师公寓 | 西北角 | 1 |  |
| 23 | 教工食堂 | 西侧 | 1 |  |
| 24 | 一期食堂 | 南侧 | 化粪池1座 隔油池1座 |  |
| 25 | 二期食堂 | 西侧 | 化粪池1座 隔油池1座 |  |
| 合计 |  |  | 31 |  |