淮北师范大学相山校区楼宇化粪池一览表

| 序号 | 楼宇名称 | 位置 | 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼 | 北侧 | 1 |  |
| 2 | 图书馆南馆 | 北侧 | 1 |  |
| 3 | 图书馆北馆 | 北侧 | 1 |  |
| 4 | 学院办公楼 | 南侧 | 3 |  |
| 5 | 生科楼 | 北侧 | 1 |  |
| 6 | 文科楼 | 东侧 | 1 |  |
| 7 | 物理楼 | 院内 | 1 |  |
| 8 | 教学主楼 | 北侧 | 2 |  |
| 9 | 化学楼 | 院内 | 1 |  |
| 10 | 逸夫楼 | 北侧 | 2 |  |
| 11 | 学院办公楼 | 北侧 | 2 |  |
| 12 | 第一运动场 | 东侧 | 1 |  |
| 13 | 5#、6#、7#、8# 学生公寓 | 院内 | 1 |  |
| 14 | 9#学生公寓 | 北侧 | 1 |  |
| 15 | 10#学生公寓 | 北侧 | 1 |  |
| 16 | 11#、12#学生公寓 | 北侧 | 1 |  |
| 17 | 13#学生公寓 | 东侧 | 1 |  |
| 18 | 14#学生公寓 | 东侧 | 1 |  |
| 19 | 15#学生公寓 | 路东侧 | 1 |  |
| 20 | 16#学生公寓 | 北侧 | 1 |  |
| 21 | 17#学生公寓 | 北侧 | 1 |  |
| 22 | 18#学生公寓 | 路东侧 | 1 |  |
| 23 | 19#学生公寓 | 北侧 | 1 |  |
| 24 | 8—41#教师公寓 | 北侧 | 34 |  |
| 25 | 一食堂 | 南、北侧 | 化粪池1座 隔油池2座 |  |
| 26 | 二食堂、四食堂 | 西侧 | 隔油池1座 |  |
| 27 | 三食堂 | 东侧 | 隔油池1座 |  |
| 合计 |  |  | 67 |  |